4. pielikums

Risku scenāriji

Simboli, kas lietoti, būvējot riska scenārijus

| Simbols |  | Apraksts |
| --- | --- | --- |
|  | Ar loģiska simbola palīdzību apzīmējamais notikums | Rodas notikumu mijiedarbībā, kas šķērso loģisko šūnu |
|  | Primārais, galvenais sākuma notikums | Pietiekami informatīvi nodrošināts (ir ziņas par atteices intensitāti), neprasa turpmākus pētījumus |
|  | Nepietiekami detalizēti izstrādāts notikums (nedalāms sākotnējais notikums) | Notikuma cēloņus neizpēta |
|  | Loģiskā zīme UN | Iznākuma notikums notiek, kad pastāv ienākošie notikumi |
|  | Loģiskā zīme VAI | Iznākuma notikumi notiek, kad pastāv viens vai vairāki ienākošie notikumi |

Ūdensapgādes sistēmas avārija

Siltumapgādes sistēmas avārija

Ēku un būvju sabrukšana

Kanalizācijas sistēmas avārijas